## 1
[5 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
充電設備等設置工事 |  |  | 機 器 名 | 充電スペース |  |  | 氏名
≪充電スペースの設置予定場所≫ 充電スペースの全景が確認できること。 ※充電設備、駐車スペースに 車両を含む障害物がない状態で全景を撮影。 |  |  |  | ≪充電スペースの設置場所≫ 充電スペースの全景が確認できること。 ※充電設備、駐車スペースに車両を含む障害物がない状態で全景を撮影。
施工前 | 項目番号 | （1）① |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）①
コメント |  |  |  | コメント
施工前 | 項目番号 |  |  | 施工後 | 項目番号
コメント |  |  |  | コメント
[6 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 2
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
充電設備等設置工事 |  |  |  | 機 器 名 |  |  |  | 氏名
≪充電設備等の本体設置予定場所≫ ・充電設備等の本体（充電設備・課金装置)を 設置する予定場所が確認できること。 ※別体型機器がある場合は、個々に必要。 |  |  |  |  | ≪充電設備等の本体設置場所≫ ・充電設備等の本体（充電設備・課金装置)を 設置する場所が確認できること。 ※別体型機器がある場合は、個々に必要。
施工前 |  | 項目番号 | （1）① |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）①
コメント |  |  |  |  | コメント
≪設置した充電設備等（充電設備・課金装置） の銘板部分≫ ・銘板の記載内容が確認できること （夜間等の不鮮明な状況の写真は使用不可） ※別体型機器がある場合には、個々に必要 |  |  |  |  | ≪設置した充電設備等（充電設備・課金装置） の銘板部分≫ ・銘板の記載内容が確認できること （夜間等の不鮮明な状況の写真は使用不可） ※別体型機器がある場合には、個々に必要
施工後 |  | 項目番号 | （1）① |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）①
コメント |  |  |  |  | コメント
メーカー名 ： 型式 ： 製造番号 ： |  |  |  |  | メーカー名 ： 型式 ： 製造番号 ：
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
充電設備等設置工事 |  |  |  | 機 器 名 | 充電設備等 |  |  | 氏名
≪充電設備等本体の基礎≫ ・スケール等により充電設備等本体 （充電設備・課金装置）基礎の寸法 （縦×横×高さ）が確認できること （写真は複数枚提出可） |  |  |  |  | ≪充電設備等本体の基礎≫ ・スケール等により充電設備等本体 （充電設備・課金装置）基礎の寸法 （縦×横×高さ）が確認できること （写真は複数枚提出可）
施工中 |  | 項目番号 | （1）① |  | 施工中 | 項目番号 |  |  |  | （1）①
コメント |  |  |  |  | コメント
≪充電設備側の電圧確認≫ ・電圧が確認できること |  |  |  |  | ≪充電設備側の相回転確認≫ （三相の場合） ・相回転が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （1）① |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）①
コメント |  |  |  |  | コメント
単相： | V
三相： | V
V
V
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 3
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 電気配線工事 |  |  | 機 器 名 | 分電盤等/開閉器盤等 |  |  | 氏名
≪分電盤等の外観写真（既設・増設・新設）≫ ・受電元である分電盤等の外観全体が 確認できること |  |  |  |  | ≪分電盤等の内部写真（既設・増設・新設）≫ ・受電元である分電盤等の内部全体が 確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
型式 ： 容量 ：
≪充電設備の専用回路（既設・増設・新設）≫ ・充電設備の専用回路を単独で接写撮影し ブレーカー容量や型式等が確認できること |  |  |  |  | ≪充電設備の専用回路（既設・増設・新設）≫ ・充電設備の専用回路を単独で接写撮影し ブレーカー容量や型式等が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
型式 ： 容量 ： |  |  |  |  | 型式 ： 容量 ：
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 4
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 電気配線工事 |  |  | 機 器 名 | 配線配管工事 |  |  | 氏名
≪架空配線≫ ・支持点の設置が確認できること |  |  |  |  | ≪架空配線≫ ・架空配線の状況が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
≪露出配管（配線）≫ ・代表的な露出配管（配線）の状況が 確認できること |  |  |  |  | ≪露出配管（配線）≫ ・代表的な露出配管（配線）の状況が 確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 電気配線工事 |  |  | 機 器 名 | 配線配管工事 |  |  | 氏名
≪埋設配管（配線）≫ ・代表的な埋設配管（配線）の状況が 確認できること （埋設経路の中間地点を撮影すること） |  |  |  |  | ≪埋設配管（配線）≫ ・代表的な埋設配管（配線）の状況が 確認できること （埋設経路の中間地点を撮影すること）
施工中 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工中 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
≪掘削工事の状況≫ ・スケール等により埋設の寸法（幅×深さ） が確認できること（写真は複数枚提出可） ・埋設工事の全景が確認できること |  |  |  |  | ≪掘削工事の状況≫ ・スケール等により埋設の寸法（幅×深さ） が確認できること（写真は複数枚提出可） ・埋設工事の全景が確認できること
施工中 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工中 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
掘削した幅 ： 掘削した長さ ： 掘削した深さ ： |  |  |  |  | 掘削した幅 ： 掘削した長さ ： 掘削した深さ ：
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 電気配線工事 |  |  | 機 器 名 | 引込柱・建柱等 |  |  | 氏名
≪引込柱・建柱をしている場合≫ ・設置された引込柱・建柱の全体が確認 できること ※新規で設置された引込柱や建柱については 全て提出すること |  |  |  |  | ≪引込柱・建柱をしている場合≫ ・設置された引込柱・建柱の全体が確認 できること ※新規で設置された引込柱や建柱については 全て提出すること
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 5
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 電気配線工事 |  |  | 機 器 名 | 機械式駐車場 |  |  | 氏名
≪機械式駐車場の場合≫ ・給電部・受電部とその配線が確認できること （機械式駐車場までの引込盤もしくは制御盤） |  |  |  |  | ≪機械式駐車場の場合≫ ・給電部・受電部とその配線が確認できること （機械式駐車場内の手元盤もしくは制御盤）
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
≪機械式駐車場の場合≫ ・給電部から受電部への配線が確認できる写真
施工後 |  | 項目番号 | （1）② |  | 完 成 | 項目番号 |  |  |  | （1）②
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 6
[5 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
高圧受変電設備 |  |  | 機 器 名 | 変圧器・キュービクル |  |  | 氏名
≪高圧受変電設備の変圧器銘板≫ ・新設、増設した高圧受変電設備の銘板が 確認できること |  |  |  | ≪高圧受変電設備の外観写真≫ ・新設、増設した高圧受変電設備の外観全体が 確認できること
施工後 | 項目番号 | （1）③ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）③
コメント |  |  |  | コメント
メーカー： 容量 ： KVA 相数 ： 相
≪高圧受変電設備の内部写真≫ ・新設、増設した高圧受変電設備の内部全体が 確認できること |  |  |  | ≪区分開閉器（PAS、UGSなど）の外観≫ ・区分開閉器の外観（PAS、UGSなど）が 確認できること
施工後 | 項目番号 | （1）③ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （1）③
コメント |  |  |  | コメント
区分開閉器名称 ：
[6 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 7
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 案内板設置工事 |  |  | 機 器 名 | 案内板 |  |  | 氏名
≪案内板の設置予定場所 もしくは既設案内板≫ ・入口に設置する案内板の設置予定場所が 確認できること。 ・課金装置設置事業において、既存案内板が ある場合は公道から撮影した既設案内板の 全景写真 ※案内板は公道から撮影した全景を 撮影すること |  |  |  |  | ≪案内板の設置予定場所 もしくは既設案内板≫ ・入口に設置した案内板の外観が確認 できること ※案内板は公道から撮影した全景を撮影する こと
施工前 |  | 項目番号 | （2） |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （2）
コメント |  |  |  |  | コメント
≪案内板の設置予定場所 もしくは既設案内板≫ 案内板の拡大写真 （デザインの確認可能なもの）
施工後 |  | 項目番号 | （2） |  | 完 成 | 項目番号 |  |  |  | （2）
コメント |  |  |  |  | コメント
サイズ： 仕様 ：
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 8
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 施 設 名 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 付帯設備設置工事 |  |  | 機 器 名 | ライン引き、路面表示、屋根 |  |  | 氏名
≪設置したライン引き≫ ・ライン引きの全体が確認できること |  |  |  |  | ≪設置した路面表示≫ ・路面表示の全体が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | (3)① |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | (3)②
コメント |  |  |  |  | コメント
≪設置した屋根≫ ・屋根の正面から全体が確認できること |  |  |  |  | ≪設置した屋根≫ ・支柱部分の基礎が確認できること （4柱以上の場合は複数枚提出可）
施工後 |  | 項目番号 | (3)③ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | (3)③
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 施 設 名 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 付帯設備設置工事 |  |  | 機 器 名 | 小屋、電灯 |  |  | 氏名
≪設置した小屋≫ ・小屋の正面から全体が確認できること |  |  |  |  | ≪設置した小屋≫ ・小屋の内部が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （3）④ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （3）④
コメント |  |  |  |  | コメント
≪設置した小屋≫ ・小屋の基礎部分が確認できること （全体写真で確認できる場合は提出不要） |  |  |  |  | ≪設置した電灯≫ ・電灯の正面（側面）から全体が確認 できること
施工後 |  | 項目番号 | （3）④ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （3）⑥
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 施 設 名 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | 付帯設備設置工事 |  |  | 機 器 名 | 保護用部材 |  |  | 氏名
≪設置した防護用部材≫ ・充電設備防護用部材の正面から全体が 確認できること |  |  |  |  | ≪設置した防護用部材≫ ・充電設備防護用部材の基礎部分が確認 できること （全体写真で確認できる場合は提出不要）
施工後 |  | 項目番号 | （3）⑤ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （3）⑤
コメント |  |  |  |  | コメント
施工後 |  | 項目番号 | （3）④ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （3）④
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／

## 9
[6 empty] | 作成日 |  |  | 令和 年 月 日
申請者名 |  |  |  | 設置場所 名称 |  | 報告者 |  | 会社
所属
項 目 | その他設置に係る費用 |  |  | 機 器 名 | 造成工事 |  |  | 氏名
≪充電スペース造成をした場合≫ 造成完成の全景が確認できること
施工後 |  | 項目番号 | （4）⑤ |  | 施工後 | 項目番号 |  |  |  | （4）⑤
コメント |  |  |  |  | コメント
着 工 前 |  | 項目番号 |  |  | 完 成 | 項目番号
コメント |  |  |  |  | コメント
[7 empty] | センター 記入欄 |  |  | ／ | ／