（様式細１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備設置（平成２９年度事業）

充電設備承認申請書（新規）

申請日　平成2９年　　月　　日

一般社団法人次世代自動車振興センター

代表理事　　　堀　洋一　殿

住　所

社　名

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印･代表者印

当社は、平成２９年度「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」における補助対象として以下の型式を承認いただくため、新規に申請を致します。

記

１．新規に申請する型式について

①型式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②定格出力：　　　　　　　　　　　　　　（ｋＷ）

③名称（ある場合）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④ＯＥＭの場合：調達メーカー名

（１）申請する型式の区分（該当する区分に○）

| １ | 急速充電設備 10kW以上30kW未満 | ５ | 普通充電設備 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | 急速充電設備 30kW以上50kW未満 | ６ | Ｖ２Ｈ充電設備 |
| ３ | 急速充電設備 50kW以上100kW未満 | ７ | 充電用コンセント（２００Ｖ） |
| ４ | 急速充電設備 100kW以上 | ８ | 充電用コンセントスタンド（２００Ｖ） |

（２）高機能付の場合（該当する機能に○）

| 課金機能 |  | 充電設備の運用費低減に資する機能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 認証課金 ＊２ |  | デマンド機能等 |
|  | 現金課金 ＊３ |  | その他 ＊４ |

| ＊２ | ・課金装置のメーカー及び接続するプロバイダー名 ① ② ③ |
| --- | --- |
| ＊３ | ・現金による課金装置の場合、メーカー名及び機能について ①メーカー名： ②具体的な仕様（対応する硬貨の種類、おつり機能の有無等） |
| ＊４ | ・具体的な機能の説明 |

２．申請する型式の仕様詳細　（該当する項目に○、空欄には数字を記入）

①入力電圧･電流		：　三相　・　単相　　AC１００Ｖ　　・　　２００　V　・　（　　　　　 　）A

②出力電圧・電流		：　三相　・　単相　　AC　・　DC　（　　　　　　　）V　　・　　（　　　　　　）A

③製品耐用年数・防水性能　　　　　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）、防水性能：　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

④メーカー保証年数　		：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑤生産工場、主たる物流拠点　　　　：（　　　　　　　　　　工場生産）、（主たる拠点：　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥定期点検時期		：（初回点検時期：　　　　　　　　　、その後　　　　　　　年毎）　／　設定なし

⑦この型式の設置方法　　　　　　　　：自立式　／　壁掛け式　／　その他（　　　　　　　　　　　　　　）＊５

＊５　その他設置方法についての特記事項　（例：設置治具仕様、耐候性を考慮した設置が必要等）

＊設置用金具が本体価格に含まれる場合：5項“本体価格に含まれる主要ユニット、備品欄に記入。

＊含まれない場合：8項“オプション”の欄に製品仕様を記入。

３．申請する型式の原価、及び販売価格について

①補助対象として申請する型式の原価　　　：　　　　　　　　　　　　　　　円

②補助対象として申請する型式の販売価格：　　　　　　　　　　　　　　　円　（ただし、　　　　　　　　　　　　を除く）

③上記価格に含まれるユニット、備品：

＜１．（２）－＊２において認証課金を申請したので、下記を申告します。＞

(1)課金器本体価格に、プロバイダーへの接続料を　・　含みます（　　　　　　　　　　　円）　・　含みません

(2)認証課金による購入者（申請者）の負担金額と発生時期、および購入者（申請者）への告知について

設置者負担金額　（￥　　　　　　　/年または月）　発生時期（設置後　　　年目から）　告知：有　/　無

４．型式の装備について

（装備・仕様に○、説明又は数値を記入）

| １ | 充電コネクター （メーカー名： 仕様名称： ） |
| --- | --- |
| ２ | 充電ケーブル （長さ： ｍ） |
| ３ | ・ 漏電遮断器 又は ・ 漏電遮断機能 ・ 漏電遮断機能の説明（接続されている回路、遮断の条件等） |

５．互換性、安全性に関する第三者の確認結果　（準拠では申請できません）

（１）第三者名　：

（２）取得日 　　：平成　　　年　　　月　　　日

（３）取得確認基準名　：

６．　発売予定日及び本年度販売見込み基数について

(1)販売開始予定日：平成　　　　年　　　　月　　　　日予定

(2)販売計画台数　：　　　　　　　　　　　基/月

(3)主たる販売先　：

７．　提出書類　：　以下の書類を全て提出致しました。

|  | 仕様書（仕様・付属する装備、充電性能等を示すもの） |  | 第３者の確認を証するもの |  | 保証書、銘板サンプル資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設置工事要領書 |  | 取扱説明書 |  | ＯＥＭの場合は、契約書の写し |

８．　オプション　（型式の設置等に必要となるもの等、但し補助対象外。）

９．「充電設備の申請・承認等に関する規則」に関する同意

当社は、今回の申請に当たり「規則」第4条第2項の各号に定められた申請要件を満たし、かつ履行することに同意します。

①当社は、開発、製造、販売に至るすべての品質や購入者への補償等、一切の責任が当社にあることを

了承の上、申請致します。

②当社は、補助金の承認を得た事実を宣伝・告知に利用する場合、当社の責任の下に行います。

③当社は、申請する型式を製品に表示します。

④当社は、保証書を購入者に自ら発行するか、第三者等に委託する場合は発行された保証書を管理する

こととします。

⑤当社は、申請し承認を受けた型式が市場不具合を起こした場合、1週間以内に不具合内容と対策を

センターに報告します。

⑥当社は、販売した製品が補助金の交付を受けている場合、当該補助金申請者の保有義務期間中における、充電設備の稼働や撤去の状況等をセンターに求められた場合、状況を報告致します。

以上