## 表紙
平成27年○○月○○日
御見積書
最初に記入すること |  |  |  |  | 御中
| 工事名称： |  | 最初に記入すること
| 見積金額： |  |  |  |  | (税込)
|  | 税抜金額： | 工事の総計を入力
消費税(8％) ：
(見積内訳は別紙)
上記の通りお見積り申し上げます。
設置場所：
支払条件：
見積有効期限：
会社名 ：
責任者 ：
住所：
TEL：
FAX：
作成者：

## 表紙（記入例）
平成27年○○月○○日
御見積書
虎ノ門商事株式会社 |  |  |  | 御中
工事名称： |  | 電気自動車充電スタンド設置工事
見積金額： |  | 2160000 |  |  | (税込)
| 税抜金額： | 2000000
| 消費税(8％)： | 160000
(見積内訳は別紙)
上記の通りお見積り申し上げます。
設置場所： |  | コンビニエンスストア虎ノ門
支払条件： |  | 月末日締め翌月末日現金振り込み
見積有効期限： |  | 見積書提出日から3か月間
|  |  | 会社名 ： | 株式会社さくら設備
|  |  | 責任者 ： | 代表取締役 桜 虎太郎
|  |  | 住所： | 東京都港区虎ノ門 ○-○-○
|  |  | TEL： | 03-○○○○-○○○○
|  |  | FAX： | 03-○○○○-○○○○
|  |  | 作成者： | 管理部 桜 花子
支払は手形以外であること
原則３か月以上
（着工時に有効期限が切れていることがないようにして下さい）
・ 株式会社 ・ 桜設備
桜設備
代表取締役
日付を記入すること
捺印がされていること
税抜金額を入力すると、見積金額・消費税が自動入力されます
記入例

## 見積内訳
| 【最初に記入すること】 | 見積書フォーマット
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額(税抜)
総括表
1 | 充電設備等設置工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 案内板設置工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 付帯設備設置工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
4 | その他設置に係る費用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 工 事 費 合 計 |  |  |  |  | 0
| ○○充電設備 |  |  | 基 |  | 0
| 総 計 |  |  |  |  | 0
1 | 充電設備等設置工事費
① | 充電設備等設置工事費
ア. | 基礎工事費
| 砕石 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 捨コン |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 型枠材 |  | 0 | ㎡ | 0 | 0
| 配筋材 |  | 0 | kg | 0 | 0
| コンクリート |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| アンカー |  | 0 | 本 | 0 | 0
| 金属架台 |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| アンカー |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 壁掛け |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ユンボリース代（回送費含む） |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 基礎部切削労務費 |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 型枠・鉄筋加工、組立労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| コンクリート打設労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 充電器据付労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| アンカー打設労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 電工費（接続） |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
イ. | 本体搬入費
| 普通充電設備搬入運搬 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 急速充電設備搬入運搬 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （1）①合計 |  |  |  |  | 0
② | 電気配線工事費
ア. | 分電盤・受電盤
| 分電盤 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 分電盤取付金物 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ブレーカー |  | 0 | 個 | 0 | 0
| ブレーカー取付金物 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
イ. | 手元開閉器盤
| 手元開閉器盤 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ブレーカー |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
ウ. | 電源線（分岐線）、アース線等
| 電線 |  | 0 | m | 0 | 0
| アース線 |  | 0 | m | 0 | 0
| アース棒 |  | 0 | 本 | 0 | 0
| 接地抵抗剤 |  | 0 | 袋 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 電線管 |  | 0 | m | 0 | 0
| 電線管 |  | 0 | m | 0 | 0
| 電線管材 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 埋設管路用アスファルト混合物 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| クラッシャラン、砕石 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 引込開閉器盤設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 電工労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 埋設管路施工労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 防火区画施工労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 壁貫通施工労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
エ. | 工事用重機
| 建柱車 |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
オ. | 引込用建柱費
| 引込柱 |  | 0 | 本 | 0 | 0
| 装柱金物 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 根巻材料 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 建柱費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
カ. | 前記ア～オの部材搬入費
| 資機材運搬費 |  | 0 | 回 | 0 | 0
| 柱運搬費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （1）②合計 |  |  |  |  | 0
③ | 高圧受変電設備設置工事費
ア. | 高圧受変電設備
| キュービクル |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 高圧分岐装置 |  | 0 | 台 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 変圧器（外箱） |  | 0 | 台 | 0 | 0
| 変圧器 |  | 0 | 台 | 0 | 0
| 高圧交流負荷開閉器（LBS） |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 電力ヒューズ（PF) |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 変流器 |  | 0 | 台 | 0 | 0
| 電流計 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 電圧計 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 切替スイッチ |  | 0 | 個 | 0 | 0
| ヒューズ |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
イ. | 高圧受変電設備の設置に係る基礎工事費
| 砕石 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 捨コン |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 型枠材 |  | 0 | ㎡ | 0 | 0
| 配筋材 |  | 0 | kg | 0 | 0
| コンクリート |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| ユンボリース代（回送費含む） |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 基礎部切削労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 型枠・鉄筋加工、組立労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| コンクリート打設労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
ウ. | 据付け費
| 設置工 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 電工 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| クレーンリース代（回送費含む） |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （1）③合計 |  |  |  |  | 0
④ | 特別措置に基づく受電工事費
| 電力会社工事負担金 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| （1）④合計 |  |  |  |  | 0
2 | 案内板設置工事費
| 案内板 |  | 0 | 枚 | 0 | 0
| 案内板取付金物 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 誘導板 |  | 0 | 枚 | 0 | 0
| 新設ポール |  | 0 | 本 | 0 | 0
| 誘導板取付金物 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 説明板 |  | 0 | 枚 | 0 | 0
| 説明板取付金物 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 基礎材料 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 照明用ブレーカー |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 照明用電源線 |  | 0 | ｍ | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 案内板取付労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 基礎労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 電工 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （2）合計 |  |  |  |  | 0
3 | 付帯設備設置工事費
① | 駐車スペースのライン引き
| 駐車スペースライン引き材料 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 駐車スペースライン引き労務費 |  | 0 | ｍ | 0 | 0
| （3）①合計 |  |  |  |  | 0
② | 路面表示
| 路面マーク |  | 0 | 枚 | 0 | 0
| 路面塗装 |  | 0 | ㎡ | 0 | 0
| 路面文字 |  | 0 | 文字 | 0 | 0
| 路面マーク設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 塗装工（路面塗装） |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 塗装工（路面文字） |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| （3）②合計 |  |  |  |  | 0
③ | 屋根
| 屋根（カーポート） |  | 0 | 基 | 0 | 0
| 型枠材 |  | 0 | ㎡ | 0 | 0
| 配筋材 |  | 0 | kg | 0 | 0
| コンクリート材 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 屋根設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 屋根基礎労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （3）③合計 |  |  |  |  | 0
④ | 小屋
| 小屋 本体 |  | 0 | 基 | 0 | 0
| 砕石 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 捨コン |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 型枠材 |  | 0 | ㎡ | 0 | 0
| 配筋材 |  | 0 | kg | 0 | 0
| コンクリート |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 小屋 設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 型枠、鉄筋加工費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| コンクリート打設労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （3）④合計 |  |  |  |  | 0
⑤ | 充電設備防護用部材
| Ｕ型バリカー |  | 0 | 本 | 0 | 0
| Ｕ型バリカー基礎材料 |  | 0 | 個 | 0 | 0
| Ｕ型バリカー基礎労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| Ｕ型バリカー設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 車止め |  | 0 | 個 | 0 | 0
| 車止め設置労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| （3）⑤合計 |  |  |  |  | 0
⑥ | 電灯
| LED電灯 |  | 0 | 灯 | 0 | 0
| 電灯用電線 |  | 0 | m | 0 | 0
| 電灯用配管 |  | 0 | m | 0 | 0
| 電灯配線資材 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 電灯電気工事労務費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （3）⑥合計 |  |  |  |  | 0
4 | その他設置に係る費用
① | 雑材・消耗品費、養生費
| 雑材・消耗品費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 養生費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| （4）①合計 |  |  |  |  | 0
② | レイアウト検討・図面作成費
| 申請用図面作製費 |  | 0 | 枚 | 0 | 0
| 事前調査費 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 電力申請費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| （4）②合計 |  |  |  |  | 0
③ | 安全誘導員費
| 警備員 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| （4）③合計 |  |  |  |  | 0
④ | 停電回避用費
| 停電回避用発電機レンタル費 |  | 0 | 日 | 0 | 0
| （4）④合計 |  |  |  |  | 0
⑤ | 充電スペース造成費
| ユンボレンタル費（回送費含む） |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 転圧機レンタル費（回送費含む） |  | 0 | 日 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 路床工、路盤工 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| アスファルト舗装工 |  | 0 | 人工 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 舗装産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| クラッシャラン |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| 粒度調整砕石 |  | 0 | ㎥ | 0 | 0
| アスファルト舗装材 |  | 0 | Ｌ | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| （4）⑤合計 |  |  |  |  | 0
⑥ | 諸経費
| 残土処分費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| 諸経費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
| （4）⑥合計 |  |  |  |  | 0